# 典型水体有机污染物指示指标的研究 ——以吉林省为例

### 论文摘要

本论文通过对2005~2006年吉林省4大水系及吉林省有代表性的不同行业点源水样进行COD(PV)、TOC的分析测试,建立了不同条件下吉林省主要河流的PV—TOC和COD—TOC、重点湖库的COD—TOC、典型废水的COD—TOC等有机污染物指示指标之间定量关系模型,并分析了各定量模型之间存在差异的可能原因。在此基础上探讨了以准确、高效、清洁的TOC测试来代替误差较大、操作繁琐、易产生二次污染COD测试的技术可行性,并进一步对重点污染源及其纳污河流的有机物组成进行了研究,初步揭示了典型水体有机污染物指示指标之间相关关系的内在原因。

### 论文目录

- 提要

- 第一章 绪论

- 1.1 水体中的有机污染物及其表征

- 1.1.1 有机污染物在水环境中的分布和存在形态

- 1.1.2 有机化合物的结构分类

- 1.1.3 水体中有机污染物的表征

- 1.2 影响水体有机污染物指示指标测定的因素

- 1.2.1 水中还原性物质及测定所用氧化剂的氧化还原能力

- 1.2.2 无机还原性物质的干扰机理及消除

- 1.2.3 悬浮物质的干扰及其降低措施

- 1.3 水体有机污染物指示指标之间的关系

- 1.3.1 水体常见有机污染物指示指标的特点及其发展

- 1.3.2 COD 和 TOC有内在关系的理论依据

- 1.3.3 COD 和 TOC的相关性研究概况

- 1.4 论文研究意义和内容

- 1.4.1 论文研究意义

- 1.4.2 论文研究内容

- 1.5 论文结构

- 第二章 研究方法及实验条件

- 2.1 研究方法

- 2.1.1 样品的采集和保存方法

- 2.1.2 分析测试方法

- 2.1.3 有机污染物指示指标间相关关系的数据分析方法

- 2.1.4 有机物定性分析数据的后处理

- 2.2 实验条件

- 2.2.1 主要化学试剂

- 2.2.2 主要实验仪器、设备

- 第三章 研究水体特征

- 3.1 地表水体特征

- 3.1.1 地表水系概况

- 3.1.2 地表水体环境质量概况

- 3.1.3 研究范围内地表水水期的划分

- 3.2 吉林省废水污染源排放概况

- 3.2.1 废水排放情况

- 3.2.2 废水中污染物的排放情况

- 第四章 地表水PV、COD与TOC的相关性分析

- 4.1 采样断面

- 4.2 主要河流PV、COD与TOC的相关性分析

- 4.2.1 河流水样测试结果及有机污染物指示指标反映水质状况

- 4.2.2 不同时段河流PV和TOC、COD和TOC的相关性分析

- 4.2.3 不同水系/河流/断面河流PV、COD和TOC的相关性分析

- 4.3 重点湖泊、水库COD与TOC的相关性分析

- 4.3.1 水样测试结果及有机污染物指示指标反映的水质状况

- 4.3.2 湖泊、水库水样的COD和TOC的相关性分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 典型废水COD与TOC的相关性分析

- 5.1 废水污染源采样点信息

- 5.2 污染源水样有机污染物指示指标测试结果

- 5.3 典型行业废水及污水处理厂排水COD、TOC间相关性

- 5.4 典型废水与其纳污河流间COD、TOC相关关系的比较

- 5.5 本章小结

- 第六章 典型水体有机污染物指示指标的内在关系研究

- 6.1 典型水体的选择

- 6.1.1 水样的预处理

- 6.1.2 实验研究路线

- 6.2 结果与讨论

- 6.2.1 空白中的有机组分

- 6.2.2 造纸废水中有机组分定性分析

- 6.2.3 造纸废水中有机组分与有机污染物指示指标的关系

- 6.2.4 图们江开山屯下断面江水中有机组分定性分析

- 6.2.5 造纸废水及其纳污河流中的有机物组成分析

- 6.3 本章小结

- 第七章 结论、创新点与建议

- 7.1 结论

- 7.1.1 地表水PV、COD与TOC的相关关系

- 7.1.2 典型废水COD与TOC的相关关系

- 7.1.3 典型水体有机污染指示指标的内在关系

- 7.2 主要创新点

- 7.3 建议

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 攻读博士学位期间发表的学术论文

- 摘要

- ABSTRACT

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fb3160b7cb8137e41ec52c60.html