# 抗癌药物作用后三种肿瘤细胞膜超微结构的原子力显微镜研究

### 论文摘要

细胞膜完整性是决定细胞生物学特性的基础,细胞膜结构和功能的变化,直接影响着细胞正常功能的发挥,故从微米级到纳米级对细胞膜超微结构的研究具有极其重要的作用。原子力显微镜（Atomic Force Microscopy, AFM）是细胞生物学领域的新兴探测技术,能提供高分辨率的2-D和3-D膜结构图像信息。采用AFM技术,对秋水仙碱和阿糖胞苷作用后的Hela、HepG2和C6细胞形态和超微结构进行研究。不仅对于药物作用肿瘤细胞早期凋亡诊断以及药物与细胞相互作用研究意义重大。同时,还有助于通过细胞膜实时动态分析,实现药物作用机理快速高效性和构建新的药物筛选模型。本试验首先对AFM成像条件进行了探索,用不同浓度的戊二醛对Hela细胞固定不同的时间后,所制备的标本进行扫描,筛选理想的细胞图像制备条件,以便了解细胞的真实形貌。随后AFM扫描不同浓度、不同时间秋水仙碱和阿糖胞苷作用后的Hela、HepG2和C6细胞,观察用药后三种细胞的形态及细胞膜超微结构的变化,并分析细胞膜粗糙度的变化趋势。同时,利用MTT方法检测三种细胞在用药后的存活率,并用显微镜观察三种细胞的形态变化。研究结果如下:1) Hela细胞用1 %的戊二醛固定5 min时,AFM轻敲模式扫描得出的Hela细胞图片质量最佳。2) MTT检测结果表明Hela、HepG2、C6细胞在100μg·mL-1秋水仙碱作用60 min时,三种细胞的存活率分别是88.31 %、89.15 %、84.59 %;在2.5μg·mL-1阿糖胞苷作用60 min时,Hela、HepG2、C6细胞的存活率分别是85.59 %、85.83 %、83.07 %。而在此浓度和时间下,可见光下只显示部分Hela、HepG2细胞变圆;C6细胞突出变短、变细。提示三种细胞在试验设计的药物浓度和时间作用下,其生长活性良好。3) Hela、HepG2、C6细胞在两种药物作用下超微结构变化相似,即随着药物浓度的升高和作用时间的延长,膜表面起伏增加,颗粒增大、增多,甚至出现较多、较深的孔洞;通过细胞膜均方根粗糙度统计分析显示,三种肿瘤细胞在秋水仙碱和阿糖胞苷作用下,膜的粗糙度呈上升趋势,RMS值与药物浓度和作用时间呈正相关。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 文献综述

- 第一章 原子力显微镜在生命科学中的应用

- 1.1 原子力显微镜简介

- 1.1.1 AFM 的发展

- 1.1.2 AFM 的工作原理简介

- 1.1.3 AFM 成像技术要点

- 1.2 AFM 在细胞生物学方面的应用

- 1.2.1 AFM 对细胞形态学的研究

- 1.2.2 AFM 对细胞结构动态的研究

- 1.2.3 AFM 对细胞力学性质的研究

- 1.3 AFM 在分子生物学方面的研究

- 1.3.1 AFM 对核酸的研究

- 1.3.2 AFM 对蛋白质的研究

- 1.3.3 AFM 在分子识别中的应用

- 1.4 AFM 在药学研究中的应用

- 1.4.1 AFM 在药学形态研究中的应用

- 1.4.2 AFM 应用于评价药物的治疗

- 1.4.3 AFM 应用于新药发明

- 1.5 AFM 对肿瘤细胞的观察与应用

- 1.5.1 AFM 对癌细胞动态研究

- 1.5.2 AFM 检测癌细胞之间的相互作用

- 1.5.3 AFM 对癌细胞表面结构的观察

- 1.6 AFM 在其他方面的应用

- 1.7 小结

- 试验研究

- 第二章 原子力显微镜对HELA 细胞成像条件的探索

- 2.1 材料

- 2.1.1 试验细胞

- 2.1.2 主要试剂

- 2.1.3 试验仪器

- 2.2 方法

- 2.2.1 Hela 细胞培养

- 2.2.2 AFM 样品制备

- 2.2.3 AFM 成像模式和AFM 针尖的选择

- 2.2.4 AFM 对Hela 细胞的观察

- 2.3 结果与分析

- 2.3.1 戊二醛浓度的选择

- 2.3.2 戊二醛固定时间的选择

- 2.4 讨论

- 2.4.1 戊二醛浓度和时间的选择

- 2.4.2 扫描区域与扫描频率的选择

- 2.4.3 探针选择

- 2.4.4 成像模式的选择

- 2.5 小结

- 第三章 秋水仙碱作用后三种肿瘤细胞膜超微结构的原子力显微镜研究

- 3.1 材料

- 3.1.1 试验细胞系

- 3.1.2 试剂材料

- 3.2 方法

- 3.2.1 Hela、HepG2、C6 细胞的培养

- 3.2.2 秋水仙碱浓度和时间设计

- 3.2.3 秋水仙碱作用三种细胞

- 3.2.4 MTT 检测

- 3.2.5 AFM 样品制备

- 3.2.6 AFM 成像

- 3.2.7 试验数据统计分析

- 3.3 结果及分析

- 3.3.1 MTT 检测三种细胞的存活率

- 3.3.2 可见光下的 Hela、HepG2、C6 细胞形态

- 3.3.3 Hela、HepG2、C6 细胞的 Rms 统计

- 3.3.4 秋水仙碱作用下的 AFM 形貌图像比较

- 3.4 讨论

- 3.4.1 MTT 检测三种细胞的存活率情况

- 3.4.2 可见光对秋水仙碱作用于三种细胞后的观察

- 3.4.3 MTT 检测三种细胞的存活率情况

- 3.5 小结

- 第四章 阿糖胞苷作用后三种肿瘤细胞膜超微结构的原子力显微镜研究

- 4.1 材料

- 4.1.1 试验细胞系

- 4.1.2 试剂材料

- 4.2 方法

- 4.2.1 Hela、HepG2、C6 细胞的培养

- 4.2.2 阿糖胞苷浓度和时间设计

- 4.2.3 阿糖胞苷作用三种细胞

- 4.2.4 MTT 检测

- 4.2.5 AFM 样品制备

- 4.2.6 AFM 成像

- 4.2.7 试验数据统计分析

- 4.3 结果及分析

- 4.3.1 MTT 检测三种细胞的存活率

- 4.3.2 可见光下的Hela、HepG2、C6 细胞形态

- 4.4 讨论

- 4.4.1 MTT 检测三种细胞的存活率情况

- 4.4.2 可见光对阿糖胞苷作用于三种细胞后的观察

- 4.4.3 AFM 对阿糖胞苷作用于三种细胞后的观察

- 4.5 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].原子力显微镜在摩擦学研究中的应用[J]. 合成润滑材料 2020(02)

- [2].一种应用于低温原子力显微镜的新型生物样品制备方法[J]. 基因组学与应用生物学 2020(07)

- [3].用于音叉式原子力显微镜的探针制备[J]. 计量学报 2017(01)

- [4].原子力显微镜在膜技术中的应用[J]. 天津科技大学学报 2018(04)

- [5].原子力显微镜在材料成像中的应用[J]. 化工管理 2015(08)

- [6].以利萨茹层迭式局部扫描实现高速大范围之原子力显微镜[J]. 机械工程学报 2015(06)

- [7].压膜阻尼对原子力显微镜振动特性的影响研究[J]. 振动与冲击 2020(11)

- [8].多模态动态原子力显微镜系统[J]. 光学精密工程 2017(02)

- [9].原子力显微镜在纳米技术中的应用[J]. 山东工业技术 2014(22)

- [10].以利萨茹层迭式局部扫描实现高速大范围之原子力显微镜[J]. 金属加工(冷加工) 2015(11)

- [11].安捷伦推出下一代原子力显微镜[J]. 电子设计工程 2013(24)

- [12].安捷伦推出下一代原子力显微镜[J]. 电子测量与仪器学报 2013(12)

- [13].原子力显微镜的工作原理及其应用[J]. 通化师范学院学报 2013(02)

- [14].原子力显微镜在纳米生物学研究中的应用[J]. 中国细胞生物学学报 2010(05)

- [15].原子力显微镜在生物领域中的应用[J]. 微生物学通报 2008(04)

- [16].原子力显微镜的基本原理及应用[J]. 化学教育(中英文) 2019(04)

- [17].原子力显微镜及其在聚合物基纳米复合材料中的应用[J]. 新材料产业 2015(09)

- [18].新型的显微技术——原子力显微镜[J]. 大科技(科学之谜) 2010(05)

- [19].原子力显微镜的几种成像模式简介[J]. 电子显微学报 2013(02)

- [20].医学中原子力显微镜在细胞层面的应用[J]. 军医进修学院学报 2011(01)

- [21].布鲁克公司发布原子力显微镜新品号称世界最快[J]. 光机电信息 2011(08)

- [22].原子力显微镜在细胞生物学的应用进展[J]. 上海医学影像 2010(01)

- [23].原子力显微镜在木材科学研究中的进展[J]. 江苏林业科技 2018(01)

- [24].生理状态下人牙周膜成纤维细胞的原子力显微镜下的观察[J]. 牙体牙髓牙周病学杂志 2018(09)

- [25].双探针原子力显微镜视觉对准系统[J]. 光学精密工程 2014(09)

- [26].原子力显微镜技术在细胞力学和病理学研究中的应用[J]. 激光生物学报 2013(02)

- [27].利用原子力显微镜探测人正常与慢性淋巴白血病外周血B淋巴细胞[J]. 分析测试学报 2010(10)

- [28].基于原子力显微镜的细胞破损有限元模型建立与分析[J]. 生物医学工程研究 2019(03)

- [29].原子力显微镜减震降噪的升级改造[J]. 实验室研究与探索 2018(04)

- [30].激光光路跟踪型原子力显微镜研究[J]. 光电子·激光 2015(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fd7f49e284be21912370e312.html