# 变电站自动化综合智能监控系统设计与实现

### 论文摘要

本文介绍了变电站综合智能监控系统的设计与实现,提出了综合自动化变电站监控系统的概念,并就如何设计并搭建利用自动化综合智能监控系统做出了详细的说明。目前来说,使变电站综合自动化逐渐向电力系统自动化发展的主要原因大致有以下两个方面:一是近年来随着我国主要电力系统和现代科学技术的发展,对常规变电站保护和一般监控的要求发生了很大的变化,常规变电站的保护和监控要求已经不再与从前相同,而现有的常规保护和监控系统渐渐不能满足当前越来越细致并科学的要求;二是当前的变电站监控与保护系统在设计上由于仓促投运,有很多变电站现有的常规保护和监控系统设计本身的缺陷没有能够弥补,这些缺陷随着电力系统的发展和科学进步变的愈发明显,有的问题甚至激化地相当严重。随着现在科学技术的发展,电力行业信息化水平不断地上升,变电站自动化逐渐向着电力自动化系统靠拢,常规变电站向智能变电站发展已经是大势所趋。解决这样一个现象就是需要一个智能的变电站监控系统以适应现在的发展需要。本课题的研究将使用面向电力系统特有固定对象的软件技术进行开发,通过对变电站综合智能监控系统进行设计、分析和实现,以达到生产使用的效果。变电站综合智能监控系统采用C/S体系结构,操作系统基于Sybase的PowerBuilder语言进行开发,采用面向对象的软件开发技术。数据库服务器端采用Microsoft Windows2008操作系统,数据库使用Sybase的SQL Anywhere数据库,客户端采用Window XP或Windows 7操作系统,服务端和客户端之间采用TCP通信协议进行通信。数据库运行于服务器端,每个客户端安装一套智能监控系统的客户端软件。组合最终形成一套变电站综合智能监控系统。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 本论文的选题和研究内容

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 变电站自动化综合智能监控系统的发展概况

- 1.4 课题的应用前景

- 1.5 论文结构

- 1.6 本章小结

- 第二章 系统需求分析

- 2.1 总体需求

- 2.2 系统的非功能性需求

- 2.2.1 用户界面需求

- 2.2.2 软硬件环境需求

- 2.2.3 产品质量需求

- 2.2.4 灵活性需求

- 2.2.5 故障处理需求

- 2.2.6 安全性需求

- 2.3 系统功能需求

- 2.3.1 运行监视

- 2.3.2 事故记录与报警

- 2.3.3 打印功能

- 2.3.4 系统用户管理

- 2.3.5 系统生成及实时修改功能

- 2.3.6 数据采集功能

- 2.3.7 信息存贮与调用

- 2.4 本章小结

- 第三章 系统设计

- 3.1 系统体系结构设计

- 3.1.1 设计原则

- 3.2 系统整体设计方案

- 3.2.1 系统建设内容

- 3.2.2 系统构成

- 3.2.3 监控中心系统

- 3.2.4 系统特色与主要技术手段

- 3.2.5 监控软件构架

- 3.2.6 监控软件功能

- 3.3 软件系统结构简介

- 3.3.1 系统的开发模式

- 3.3.2 软件体系结构

- 3.4 系统总体设计

- 3.4.1 系统管理

- 3.4.2 运行监视

- 3.4.3 运行维护

- 3.4.4 事故记录报警

- 3.4.5 打印

- 3.4.6 数据采集

- 3.4.7 信息存储调用

- 3.5 软件开发平台

- 3.5.1 操作系统平台选择

- 3.5.2 软件开发工具

- 3.6 本章小结

- 第四章 系统的实现

- 4.1 登录界面

- 4.2 系统管理界面

- 4.3 设备管理界面

- 4.4 运行监视界面

- 4.5 事故报警界面

- 4.6 退出界面

- 4.7 本章小结

- 第五章 系统的测试

- 5.1 测试约束

- 5.2 测试需求

- 5.3 测试风险

- 5.4 测试策略

- 5.5 功能测试

- 5.6 测试资源

- 5.7 功能测试

- 5.8 跟踪与监控

- 5.9 本章小结

- 第六章 总结

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fd841e27814e39c1ecd669fe.html