# 关于环保验收监测异常数据的分析与处理陈宇文

广东粤风环保有限公司广东广州510013

摘要：随着我国经济的快速发展，人们生活水平的提高，对环境产生了很大的威胁，在各个领域中都需要对环境质量进行必要的检测和监控。加强环境监测的主要目的就是得到质量较高的环境实际数据，根据数据和具体环境中的特征进行推测和改善。异常数据情况的分析与处理，是环保验收的关键所在。因此，本文对环保验收监测异常数据的分析与处理进行了详细论述。

关键词：环保验收；监测；异常数据；分析；处理

引言：由于科技的进步，社会结构越来越复杂，对环境监测数据的真实性要求越来越高，必须要适应复杂的社会环境，以此来保护不同领域和领域之间的环境问题，进行共同的筹划和规范。在实际监测工作中，很多因素在不同的时间没有确定性，任何因素的改变都能在一定程度上改变监测结果，使监测数据出现异常，异常数据和实际情况是否相符，需要详细进行判别。在环境监测中监测数据的准确性起着非常关键的作用，对监测的采样、运输和分析等各个环节，小小的失误都会造成数据的异常，所以，在此基础上进行数据的正确监测和分析显得尤为重要。

1.环保验收监测异常数据的辨识

异常数据指的是书面数据和实际数据不相符或者不在同一规定的范围之内，相差比较大，这种数据不能对实际情况进行正确的反映，环境质量不能通过数据进行准确的显示。从异常数据产生的源头来看，主要是人为因素产生的，根据有关研究资料，可以将异常数据分为不合常理数据、离群数据、不符合实际数据等几类。与正常监测逻辑不相符合的数据就是不合常理的异常数据。审核人员在掌握相关的历史数据以及对现场监测有一定经验的条件下，可以对异常数据有一个直观快速的判断。如果工程建设情况处于正常稳定的态势下，能够很容易地判别出异常的离群数据。在进行数据审核过程中可以利用数据间的逻辑关系进行判别，从而发现监测数据中明显不合逻辑的数据。在监测中，监测得出的数据与实际经验数据有非常大的差距。如在监测过程中，污染设施进口处排放浓度过低，而监测的浓度过高等情况。

2.环保验收监测异常数据的分析

2.1采样误差或分析数据时出现误差

在采样时没有按照规范的标准进行，比如，在仪器故障采样过程中，没有严格按照要求做好样品采集。对实际情况考虑不周全，从而出现采样孔位置不符合规定的情况。对除尘器断面采样时，如果对挡板上的灰尘进行采样分析，分析结果浓度往往较高；采样位置不符合标准。在对样品数据进行分析过程中，如果误差较大，也可能使监测数据异常。由于现场中各种条件的限制，使采样断面没有根据标准进行，未按照要求做好采样点加密处理，使分析结果不能反映真实情况。如果使用的样品分析试剂过期，就会影响监测数据的准确性。有的因为分析仪器设备的检修不到位、运行不正常等原因，都可能导致数据误差。

2.2过于看重经济利益，工作人员水平有待提高

大量的环评监测业务由社会化监测机构承担，如果这些监测机构因低价竞争，从降低成本出发，在缺乏必要的监督机制时，监测质量不一定能得到保证。为了利润最大化，很多监测机构在不具备实际监测能力的情况下盲目承接监测业务，然后采取层层分包方式实施监测。在实际操作中，要紧密联系实际，对数据进行深入分析和判别，以防将真实数据误删。有些监测机构虽然通过计量认证审查，但人员流动性大，专业化验员少，业务培训跟不上，对监测过程中存在的监测因子相互影响和关联情况不了解，数据即使有误也发现不了。要对监测信息的真实性进行进一步提高，发挥其扩展性和监测技术的与时俱进。

2.3非典型监测，样品运输和储存中受到污染

非典型监测在对环境进行监测时，监测数据不能够真实的反映出环境质量和分级数据。如在产量与要求不符合或是生产设备性能异常的情况下，都会导致数据异常的情况。如果工况不符合验收标准，也会导致数据偏低的情况。如果在负荷过高或过低的态势下进行采集监测，都会影响结果的真实性。采集的样品在运输中如果受到污染会降低分析结果的正确性，使数据出现异常，需要进行冷冻的没有冷冻，需加固的没有进行加固，样品在运输过程中出现交替污染情况会加重数据的异常。如将采集样品存放于信封内，而信封被污染，这样的监测数据结果就是异常的，也是不可信的。如果没有对被污染的样品及时处理，就可能出现样品直接交叉污染的情况，从而使监测数据与实际情况不符合。

3.环保验收监测异常数据的处理

3.1完善环保验收监测保障制度，强化环保验收监测人员的意识

建立完善的建设项目环境保护验收监测保障制度，防止异常数据进入分析和评价系统，保证监测数据的真实有效。规范环境监测信息发布制度，建立环境监测数据共享平台，既可以保证监测数据的准确、有效，又能提高工作效率、减少重复监测和资源浪费。在进行环评日常检查的同时，对所提供监测数据的监测机构进行延伸性抽查，强化各有关机构的质量意识。为了确保环保验收监测工作得到有效的开展，确保所监测的数据的精准性，作为验收监测人员，必须不断强化自身的责任意识。相关部门应提高污染源强监测人员从业资格的准入门槛，对验收监测人员责任进行有效的明确，严格按照相关要求进行数据的采样和分析，从根本上避免人为因素导致所监测数据的异常。

3.2做好监测数据审核工作，提高工作人员技术水平

各种环境监测数据有着其自身的规律性和稳定性，对于监测异常情况，不能随意忽略数据，需要详细的对数据进行分析，并上报环保部门对其强加监管。保证监测数据充足，如果忽略数据后使分析数据不足，应当继续监测补充数据，保证监测的准确性。对监测数据进行科学的检查和筛除，选取符合真实情况的数据记录进行报告分析，以严谨的科学态度认真对待每一个环节的环境监测数据，以保证数据审核的质量。环保验收监测技术人员要充分意识到加强环保验收监测的重要性，对环境监测异常数据进行有效的辨识，最大化地确保环保验收工作的质量。加强对环保验收监测人员的培训，提高验收检测人员的专业技术水平，减少由于技术因素导致监测数据出现异常。

3.3做好废水监测和处理工作，加强污染指数计算

废水监测应结合实际需要，在做好废水采样工作的基础上，采取针对性的方法对其进行监测，测定后，就应利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理，使废水净化，最终达到废水回收利用。企业在对污水进行治理的同时，建立并且健全网络监测机构，定期对工作进行抽样检查。强对监测点周围情况、污染物排放规律、被测企业的实际生产负荷等信息的了解，也有助于审核人员对监测数据的有效性及合理性进行判别。针对监测结果审核时，应结合原始记录与相应的执行的标准或规范，通过正确的公式进行计算。应该注意针对不同的标准、规范会有不同的固定的折算系数，审核时应注意折算系数的应用是否正确，最后应关注有效位数的修约。

结束语：环境监测系统已广泛应用于各城市中，为群众提供了较为及时、高效、准确、权威的环境监测数据，并为相关部门预测环境污染发展趋势和加快应急事件的控制提供数据依据。对环保验收监测异常数据进行分析和处理具有十分重要的意义，在促进环保事业得到有效发展的同时确保环保验收监测工作成效的提升。要一步制定科学的监测方法，采用先进的监测手段，同时对监测样本仔细的检查和测试，才能提高准确的数据，才能为改善环境质量提供依据。

参考文献：

[1]满峰浩；环境监测中异常数据的有效处理；《科技与企业》；2015（13）：104-104

[2]雷敏珊、张金碧；关于环境监测数据中的异常数据分析与处理；《当代化工研究》；2016（11）：62-63

[3]季心红、杨瑞凤；浅析环境监测异常数据分析及处理；《资源节约与环保》；2016（11）：94-95

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fd857f967401e689646909f6.html