# 计及分布式电源的配电网可靠性评估

### 论文摘要

随着社会经济发展，用户对电能质量的要求不断提高。电力系统可靠性问题是影响电能质量的关键因素之一，配电系统处于电力系统的末端，直接面向用户，据不完全统计，电力客户停电故障中80%以上是由电力系统中的配电环节故障引起的。目前，随着能源与环境问题的日益加剧，分布式发电（DG）技术越来越受到世界各国的重视。分布式电源接入配电网后，对配电网结构和运行都将产生很大影响，所以研究分布式发电对配电系统可靠性影响具有重要的实际意义。孤岛是分布式电源引入后的一种运行方式。当系统发生故障时，需要形成合理的孤岛，非计划孤岛会对生产和人身安全造成威胁。根据分布式电源具有的随机性，把分布式电源等效为一个具有四状态的发电机组模型，采用短期分析方法计算其可靠性指标。本文建立了以负荷加权的等效负荷值最大的目标函数，并满足一定的安全约束的数学模型，对其采用基于根树的搜索加验证的算法，确定合理的孤岛范围。由于孤岛的存在，在对含有分布式电源的配电网进行评估时，需要对最小路法进行改进。本文对IEEE RBTS BUS6的馈线F4采用本文介绍的搜索方法和改进的最小路法进行了验证，求出了各个负荷点的可靠性指标，表明了基于根树的孤岛搜索算法的有效性和合理性，并且证明了分布式电源接入配电网对可靠性有一定的改善,但是负荷点可靠性的改善程度和DG的位置有一定的关系。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 计及分布式发电的配电网可靠性评估的背景及意义

- 1.2 计及分布式发电的配电网可靠性评估的国内外发展与研究现状

- 1.3 论文的主要工作

- 第2章 配电系统的可靠性评估

- 2.1 配电网可靠性评估指标

- 2.2 配电网可靠性评估方法

- 2.2.1 解析法

- 2.2.2 模拟法

- 2.2.3 混合法

- 2.2.4 人工智能方法

- 第3章 含有分布式电源的配电网运行

- 3.1 分布式发电技术的介绍

- 3.1.1 分布式发电技术的分类

- 3.1.2 分布式发电接入配电网的影响

- 3.2 分布式电源的孤岛运行

- 3.2.1 孤岛运行方式

- 3.2.2 计划孤岛的划分原则和运行方式

- 3.3 计划孤岛划分算法

- 3.3.1 计划孤岛划分数学建模

- 3.3.2 计划孤岛划分数学模型的求解

- 3.4 孤岛形成概率

- 第4章 含有分布式电源的配电网可靠性评估

- 4.1 分布式电源的可靠性模型

- 4.2 应用改进最小路对含分布式电源的配电网可靠性分析

- 4.2.1 最小路

- 4.2.2 改进最小路法在可靠性评估中的应用

- 4.3 算例分析

- 第5章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].含T接逆变型分布式电源配电网的纵联保护方案[J]. 电测与仪表 2020(11)

- [2].基于分布式电源接入对配电网的影响探究[J]. 当代化工研究 2020(13)

- [3].中国分布式电源调度运行管理实践[J]. 电气时代 2020(07)

- [4].我校获批河南省分布式电源工程技术研究中心[J]. 许昌学院学报 2020(05)

- [5].分布式电源接入系统探析[J]. 信息通信 2020(09)

- [6].重庆天然气分布式电源发展现状[J]. 中国电力企业管理 2018(34)

- [7].分布式电源对配网供电电压质量的影响分析[J]. 电子世界 2019(01)

- [8].基于配电网接纳能力的分布式电源并网案例库架构设计[J]. 电力自动化设备 2019(02)

- [9].含分布式电源的配电网运行优化探析[J]. 电工材料 2019(04)

- [10].分布式电源接入配电网的基本原则[J]. 供用电 2017(12)

- [11].分布式电源接入配电网的方式及保护方案研究[J]. 自动化与仪器仪表 2018(03)

- [12].电力市场环境下的分布式电源交易模式研究[J]. 科技经济市场 2018(03)

- [13].基于规范保障的分布式电源并网服务管理[J]. 大众用电 2018(04)

- [14].保护型分布式电源接入控制箱的试制[J]. 科技经济导刊 2018(08)

- [15].分布式电源接入对配电网的影响及应对措施[J]. 农村电工 2018(03)

- [16].分布式电源并网对配电网的影响[J]. 通信电源技术 2018(03)

- [17].融合分布式电源开发的新型售电模式[J]. 电力建设 2018(05)

- [18].分布式电源并网对于配电网的影响研究[J]. 现代工业经济和信息化 2018(07)

- [19].分布式电源接入对配电网保护的影响[J]. 电子世界 2018(11)

- [20].电力系统应用分布式电源的意义[J]. 通信电源技术 2018(06)

- [21].分布式电源并网的影响研究[J]. 通信电源技术 2018(05)

- [22].分布式电源接入对农网电压的影响[J]. 国网技术学院学报 2018(04)

- [23].分布式电源及其接入电网的影响探讨[J]. 现代工业经济和信息化 2018(13)

- [24].含分布式电源的配电网保护研究[J]. 科技经济导刊 2016(31)

- [25].基于点估计法的分布式电源的配置优化[J]. 通信电源技术 2016(06)

- [26].面向分布式光伏接入主动消纳的配电网规划实证分析[J]. 山东工业技术 2017(01)

- [27].考虑分布式电源不确定性的配电网安全校核方法[J]. 电力系统及其自动化学报 2016(S1)

- [28].分布式电源系统继电保护装置检测技术的研究[J]. 中国新技术新产品 2017(09)

- [29].分布式电源配电网造价风险评估仿真研究[J]. 计算机仿真 2017(03)

- [30].基于博弈方法的含分布式电源配电网重构优化[J]. 电力系统保护与控制 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fe26eddd5e1dc5ac03e681e7.html