# 天津开发区化工区污水处理厂可行性研究

### 论文摘要

随着人口不断增长和经济飞速发展,我国面对的环境污染问题越来越严重,特别是水体的污染更加突出。为了防止污水排放对环境的污染,九十年代以后,我国修建了大量的城市污水处理厂,各种新型的污水处理工艺这时也大量引入我国,这促使我国的污水处理工艺理论水平得到迅速提高。本文介绍的天津开发区化工区污水处理厂引进国外的污水处理工艺-流动床生物膜反应器,虽然这种工艺目前在国外并不是最新、最先进的,但是对难降解工业废水的处理效果非常好,在国内应用也有不少的成功应用先例。本文充分了解了国内外对城市污水处理的现状和技术水平。针对天津开发区化工区的实际情况,通过对本污水处理厂服务区现状用水量、远期用水量和近期用水量的预测,确定了本污水处理厂的处理规模。根据本地区污水综合水质的实际调查,确定本厂设计进水水质;根据当地环保部门要求确定本厂的出水水质。本文详细分析了污水厂进水中污染物构成,介绍了针对各种污染物的去除工艺,选定了3种适合于本厂的水处理工艺:参照国内相类似的工业园区污水处理工艺流程及污水处理厂运行实践,提出厌氧水解——好氧生化——化学絮凝——曝气生物滤池工艺（简称方案一）、厌氧水解——两级好氧生化——化学絮凝、沉淀、过滤工艺（简称方案二）及调节池——MBBR（流动床生物膜反应器）——AS（活性污泥法）（简称方案三）进行初步对比。并从工程总投资、运行管理的方便性和经济性、工艺运行的可靠性、占地面积等方面进行比较,最终确定MBBR工艺为该厂的污水处理工艺。本文最终论证了天津开发区化工区污水处理厂采用流动床生物膜反应器污水处理工艺的技术路线,适合该地区、该厂实际情况,技术先进、经济实用、安全可靠,具有可行性。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 工程概述

- 1.1 项目背景概况

- 1.2 项目建设的必要性

- 第二章 建设规模、进出水水质及厂址选择

- 2.1 服务范围及建设规模

- 2.2 进出水水质

- 2.3 处理厂厂址的选择

- 第三章 处理工艺方案论证

- 3.1 污水处理方案论证

- 3.2 污水处理工艺流程

- 第四章 工艺设计

- 4.1 工艺方案设计

- 4.2 方案比较及推荐方案的确定

- 4.3 污泥处理工艺方案

- 第五章 污水处理厂总体设计

- 5.1 厂区总平面及高程布置

- 5.2 道路及绿化

- 5.3 采暖、通风、空调

- 5.4 厂区给水排水

- 第六章 电气设计

- 6.1 设计范围

- 6.2 电气设计

- 第七章 自控、仪表与通信设计

- 7.1 概述

- 7.2 自控、仪表与通信设计

- 第八章 投资估算与经济评价

- 8.1 工程投资估算

- 8.2 成本分析

- 第九章 结论和建议

- 9.1 结论

- 9.2 建议

- 参考文献

- 发表论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].西藏首座现代化城市污水处理厂即将投入使用[J]. 给水排水动态 2010(06)

- [2].城市污水处理厂设计中的节能考虑[J]. 给水排水动态 2012(02)

- [3].污水处理厂高程布置与提升泵节能分析[J]. 给水排水动态 2012(02)

- [4].城镇污水处理厂除臭工程的设计探讨[J]. 给水排水动态 2013(02)

- [5].梅钢生活污水处理厂改造及运行控制研究[J]. 梅山科技 2018(04)

- [6].各地建污水处理厂热情高涨污水处理工艺如何因地制宜?[J]. 给水排水动态 2009(02)

- [7].污水处理厂改扩建设计(第二版)[J]. 给水排水动态 2016(01)

- [8].广东省为满足需求五年内或将从西江引水[J]. 给水排水动态 2011(01)

- [9].抚顺市三宝屯污水处理厂运行现状问题分析[J]. 科学技术创新 2019(33)

- [10].基于多目标优化模型的城镇污水处理厂选址分析[J]. 地理空间信息 2019(12)

- [11].乡镇污水处理厂入河排污口设置论证问题探讨[J]. 绿色科技 2019(22)

- [12].污水处理厂自动控制系统设计分析[J]. 数字技术与应用 2019(10)

- [13].污水处理厂设备管理存在的问题及改进措施[J]. 设备管理与维修 2019(22)

- [14].对污水处理厂成本控制研究[J]. 商讯 2019(36)

- [15].某污水处理厂的能效对标评估与节能改造浅述[J]. 能源与环境 2019(06)

- [16].地下式污水处理厂建设中自动化控制系统的设计与应用[J]. 地产 2019(18)

- [17].污水处理厂成本管理数字化转型初探[J]. 浙江经济 2019(23)

- [18].污水处理厂远程监测系统的研究[J]. 山西化工 2019(06)

- [19].铁前污水处理厂微絮凝过滤器改造[J]. 天津冶金 2019(06)

- [20].沈阳:新扩建10座污水处理厂 补城区排水短板[J]. 城乡建设 2020(03)

- [21].城镇污水处理厂运行中存在的问题及改进措施——以福建某新区污水处理厂为例[J]. 化学工程与装备 2020(01)

- [22].光伏储能技术应用于污水处理厂的分析[J]. 工程建设与设计 2020(03)

- [23].数字水务及其在污水处理厂中的应用探索[J]. 中国市政工程 2020(01)

- [24].《地下式城镇污水处理厂工程技术指南》解读[J]. 中国环保产业 2020(01)

- [25].分散型乡镇污水处理厂集约化运营的应用[J]. 中国环保产业 2020(01)

- [26].污水处理厂怎么做好消毒灭菌？[J]. 环境经济 2020(Z2)

- [27].地下式污水处理厂于城镇规划中价值提升方法[J]. 山西建筑 2020(05)

- [28].乡镇污水处理厂工艺方案选择[J]. 节能 2020(01)

- [29].基于多源信息融合的智慧污水处理厂管控平台建设与应用[J]. 给水排水 2020(01)

- [30].我国城镇污水处理厂建设运行现状及存在问题分析[J]. 建材与装饰 2020(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fe6b4ba604df5506dc5e5a35.html