# 电力系统继电保护装置运行可靠性的提高方法冯杰

国网吕梁供电公司山西吕梁033000

摘要：电力系统在人们的日常生活中是必不可少的工具，并且电力系统广泛的应用于人们生活和工作的多个方面之中，为人们主要提供一些动力支持或者照明的作用。而电力系统中的继电保护装置作为可以让其正常运行的设备，对其进行全面的研究具有深远的意义和价值。但是目前我国的电力系统继电保护依然存在较大的缺陷和不足，电力系统继电保护装置的不稳定性会对电力系统造成严重的影响，所以进行电力系统继电保护的不稳定原因分析和研究是十分必要的，以此来找到科学的解决方法，进而保证电力系统的正常运行，为人们的生活和工作提供较大的便利。

关键词：电力系统；继电保护；可靠性

引言

在继电保护装置中，其中继电保护装置的安全性和快捷性、灵敏性的要求非常高，也就是说，在继电保护的装置调试技术中，最重要的研究就是对继电保护的安全性和灵敏性做出更高的标准。

1继电保护的必要性

当下供电压力越来越大，尤其是在一些人口密集的大城市之中，经常出现电力供给缺陷，要想进一步弥补这一缺陷，缓解供电紧张，不仅需要加大对该类电网的建设与保护，还要合理使用其它的有效手段。比如采取合理的停电措施或者是有效限制电量的使用。对于智能电网来说，其防护手段最基本的就是继电保护，它能够保证整个电网平稳有效的运行，当电力系统出现故障的时候，相应的该类保护装置便可以在第一时间将故障位置阻断，并发送警报信息，然后维修人员在接到信息之后马上查找问题，及时进行维修。这样一来不但可以降低企业的损失，还能够最大程度上保证电力资源的供应效率。所以，能够发现这一保护技术在该类电网之中占据着重要位置。

2继电保护的基本特点

2.1数字化

这一特点主要体现在测量方式与信息的传递上，因为该类电网本身对数字化存在较大的依赖，并且要想达到继电保护的目的，其本身也无法脱离收集与研究终端信息而存在，所以目前智能电网中其数字接口与互感器都基本达到了数字化，原先的模拟量以及状态量都被数字信号完全取代了。这一发展有效提升了信息传输的质量，使互感器测量变得更为准确。

2.2网络化

在网络技术的催生之下，继电保护产生了非常大的变化。其中网络化特征主要体现在信息的获得与传输上，所以这就使得继电保把将所有的设备的信息都全部联系到了一块，并在网络基础上相互传播，实现了信号传输的精准性与时效性，提升了继电保护性能。

2.3灵活性

在智能电网下，可以实现系统的灵活控制，电力传输效率亦可以获得有效保证。与此同时，由于在智能电网之中运用了很多的静止无功补偿装置、电能质量控制改装置与潮流控制装置等，所以进一步促进了电网灵活控制的发挥。

2.4自动化

在原先的继电保护系统之下，因为每一个保护有具有相应的针对性，并且受到保护范围的制约，所以其保护值具有相应的偏差性和局限性，并在保护过程中经常出现错误动作。但是在智能电网之下，该保护系统可以把所有的电路与保护设备相互连接在一起，实现了对保护信息的集中采集与分析，提升了保护的精准性。

3电力系统继电保护影响因素

3.1人为因素

电力系统的继电保护系统不论是安装、维修还是检查、更新等都离不开相关工作人员的帮助，由此可见继电保护的维修人员在电力系统的继电保护过程中占据着至关重要的地位。我国继电保护维修人员的专业技术以及综合素养将会直接决定电力系统继电保护的稳定性和安全性，所以只有我国的继电保护维修人员在工作时严格按照相关的规定来进行继电保护装置的拆装维修等，才能够有效确保电力系统继电保护的稳定性。除此之外，随着我国科技水平的迅速发展，对于继电保护的维修人员提出了更高的要求，它需要相关的继电保护维修人员要积极优化自己的理念，然后不断适应全新的技术，以此来促进我国电力系统的可持续发展。

3.2设备因素

除了电力系统继电保护的人为因素之外，继电保护装置自身的设备质量或者其内部的一些软件设备都可以造成继电保护的不稳定。（1）继电保护装置的自身设备较多，它们在继电保护正常运行之中具有至关重要的作用，它们可以有效的对继电保护装置进行数据的分析、输入以及转换等。但是如果其内部设备的电路出现故障或者老化现象，那么将会导致继电保护装置出现严重的故障，进而造成整个电路的不稳定性和不安全性。（2）电力系统的继电保护装置是需要自身的的软件设备来进行指令发出的，因此电力系统的内部软件设备对继电保护装置的运行有着不可替代的作用。而且电力系统的内部软件设备将会直接影响继电保护系统数据的分析、输入以及转换等。所以只有严格确保电力系统的内部软件设备正常的运行，才能够有效的确保继电保护的稳定性。

4提高继电保护运行可靠性措施

4.1提高继电装置质量水平

现阶段，市场中继电装置的类型众多，质量不尽相同，为了提高装置可靠性，应提高装置质量水平。对此，在装置采购过程中，需要严格把好质量关，对内部各个元器件质量进行综合分析，选择具有合格证的优质产品。在装置生产中，应尽量选择一些寿命较长、故障率较低的元器件，例如，在生产电磁型继电器时，转动部件应确保表面光滑整洁，晶体管内部器件焊接质量合理，使装置自身质量能够得以显著提升，从而在根本上降低故障问题发生几率，提高装置运行可靠性。

4.2进行技能培训以提高人员素质

想要有效的提高电力系统继电保护的稳定性，首先就需要着重加强相关工作人员的专业技术能力以及综合素养。因为继电保护的相关工作人员的专业技能和专业素养将会直接决定电力系统的稳定性，所以一定要及时对相关的工作人员进行继电保护工作的技能培训和思想引导。然后对继电保护相关工作人员进行科学的管理工作，将会让他们严格遵守相关的规章制度进行工作，以此来对一些可能出现的继电保护故障进行及时的处理，并确保电力系统的稳定性和安全性。

4.3加强技术改造

伴随着我国科学技术水平的蓬勃发展，信息化技术逐渐应用于多个行业和领域之中，电力系统的继电保护也不例外，我国电力系统的继电保护也已经逐渐朝着全新的信息化发展，且继电保护的自动化水平也在与日俱增。因此为了能够满足当前社会和人们对于电力系统继电保护的需求，更为了确保继电保护的可靠性，相关的工作人员就需要紧跟时代的步伐，然后不断优化提高自身的科学技术能力，不断把信息化技术融入到继电保护之中，以此来促进我国电力系统的可持续发展。

5继电保护装置可靠性指标分析

在绝大多数情况下，人们将继电保护装置分成了很多类别，按照原理进行分类可以分为静态型以及机电型两大类。如果按照输入激励量对其进行分类，又可以进一步将其分为多激励量以及单激励量两个类别。针对继电保护的可靠性进行评估，比较常用的技术指标主要包含了以下四个方面：Ｒ（成功率）：主要指的是继电保护装置能够有效完成任务的概率。ＭＴＴＲ（平均故障回复周期）：其主要体现了继电保护装置产生问题以后，恢复到正常工作状态所需要消耗的平均时间。ＭＴＢＦ（平均故障时间周期）：其主要指的是平均故障时间周期，主要体现出继电保护装置在某一个特定时间范围内连续工作，并且不出现故障问题的能力。

结束语

继电保护系统是电力系统不可缺少的一部分，其故障检测和排除是继电保护系统的核心工作，为保证电力系统运行的安全性和稳定性，应采取健全措施保证继电保护系统准确分析故障并及时处理，充分保障供电的稳定，保证整个电力系统正常运行。

参考文献

[1]于昆.电力系统继电保护的可靠性与维护[J].科技创新与应用,2014(36):179.

[2]路淮丰.智能变电站继电保护可靠性探析[J].通讯世界,2014(24):76-77.

[3]姜睿.电力系统继电保护装置运行可靠性指标探讨[J].广东科技,2014,23(22):47+57.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fe835ae6b59134f02cc46d32.html