# 电厂锅炉运行中节能降耗技术的应用策略赵鹏飞

(国家电投集团协鑫滨海发电有限公司江苏盐城224500)

摘要:随着社会的发展，我国的国民生活水平不断上升，但仍然存在着许多不足之处，在日常进行生产时，由于产业结构并没有达到完善的程度，相互之间有所间隙，导致了资源受到不必要的损失，没有得到充分的利用。而环境也因此遭受到了破坏，得不偿失，而自从十八大召开以后，国家对于经济结构进行进一步的改善，并调控其发展的核心理念，即以创新、绿色为主体发展智能经济。而这一理念在电力这一行业中则需要更加践行。围绕上述的理念，以科技为支柱，就能够降低损耗提高生产效率，加快行业发展，本文将从电厂锅炉中的实际情况为例，进行分析总结存在的问题，并列出相应的措施来解决这些难点。

关键词：电厂锅炉；节能降耗；应用

引言

科学技术是社会发展第一推动力，在社会发展中，国民水平与社会生产的技术水平息息相关，在经济的不断进步下，其它因为经济发展所带来的弊端也相继暴露而出，在工业发展中，环境一直是绕不开的一个点，而在以往畸形的发展形态中，并没有考虑到环境的保护，如今污染也逐渐成为国家关注的一大重点，在可持续发展的政策下，工业发展必须要考虑到环境因素，所以在电厂发展中，如何减少能源上的损耗是一大关键点，使用相应的策略，避免能源的不必要的损耗，使经济发展与环境治理两手抓，才能保证绿色智能科技的理念顺利贯彻。

1电厂锅炉节能降耗重大意义

电力行业是我国经济产业中的一大支柱产业，也是对于环境以及能源具有巨大消耗的存在，在电力产业中的电厂如果需要跟紧发展的脚步，势必要加大能源的消耗，从而使电力的供给得到保障，而若能够在根本上解决问题，即采用节能减耗的手段，应用到电厂锅炉实际生产操作中，肯定能很大程度上提升电厂的生产效率以及减少能源的不必要的消耗，进一步使资源得到最大利用化，是行业的发展更加快速，让我国资源的缺口得到补充，对于治理环境上也是很好的裨益。但是当今由于生产需要更大的电力投入，在电厂供给上出现问题；电力行业中的火电的资源利用率过于低下，导致很大程度上能源的浪费，若是能够从根本上改变这一现状，就能为国家的经济发展做出更大的贡献，使国民水平更快提升。

2电厂锅炉运行过程中存在的问题

在电厂日常运作中，锅炉机组是必不可少的存在，它的作用是为电厂提供动力，具有运转快、大容量的特征。而且电厂的生产电力主要是看锅炉的运行效率如何。因此，改良锅炉的运行机组，使它的运行效率得到提升，进而完成提升电厂的生产能源的速度的目的。但是，从实际情况中，笔者发现并归纳了以下几点运行锅炉机组里存在的一些问题，这些问题直接影响了锅炉机组的运行效率，使资源的损耗大大增加。即如下几个问题：

2.1电厂锅炉里的机械再热器存在设计上的缺陷，使它在运行中会导致锅炉的气温不断升高，导致使用的寿命变少，并严重加剧能源的不必要损耗（2）节能降耗的技术并没有很好地被电厂使用，在生产时没有对节能降耗技术有很大地利用，使得资源的浪费再次增加，甚至部分电厂并没有意识到资源的珍贵性，没有重视节能降耗技术甚至不予采用。

2.2在电厂锅炉运行中，燃料没有受到重视，而燃料是电厂中生产能源的主要成本，许多电厂都没有管理到位，是燃料没有得到充足地利用，在工作时燃料的消耗没有完全作用于生产，这样使电厂的成本大大增加，并影响了环境，对于可持续发展是一种不利的影响。

3节能损耗技术在电厂锅炉中的运用

3.1利用变频调速技术提高锅炉节能降耗水平

电厂锅炉机组的使用要很多辅助完成整个系统的进行，辅机系统便是整个锅炉机组中的一个支柱，在电厂的运行中所占的资源损耗比例较大，通常来说，这个系统需要人力来调控。而若是人力进行，其运行的速度便会大大降低，且其系统使用固定速率的风机，这样的运行方式导致了整个锅炉系统的其余部分承受更多的负担。即使在风机的出入口加装挡板等方式可以使负担减少，从而使系统更加通畅良好地运行，但同理而言，风机的运行负担也会因此增大。其运行的效率会更加低下，这样资源的浪费更多，更可能会使得风机不能运行，导致电厂的锅炉不能运行。然而，合理地运用技术是能够解决这一疑难的，采纳变频降速技术可以对风机系统做出合适地调整，使其更加匹配系统的运行。不过，需要在安装技术的相关设施时确保其能够稳定地兼容，才能有效提升电厂的锅炉效率，并减少资源的损耗。

3.2利用辅机节能技术对锅炉运行进行节能降耗

前文可知，辅机系统是电厂锅炉整体运行系统中的一大部分，具研究可知，该系统的运行速度会与整个锅炉的动力部分的工作速度直接挂钩，所以，利用辅机节能技术能够有效地实现电厂锅炉的降耗目标，在锅炉的运行中，辅机系统也会占用一大部分能源上的消耗，而辅机降耗技术则是针对这一部分的消耗做出相应的措施，使其的损耗更加小，并能够提高整体的工作速率，辅机节能降耗技术主要是体现在一方面是改良优化辅机系统中存在的在是电厂锅炉运行过程中的重要组成部分。根据对辅风机，把它的叶轮进行优化，能够提高运行的速率；另一个地方则是前文所提到的变频调速技术对辅机系统中的风机进行完善优化，从而使辅机系统的运行效率提高，同时达到减少损耗能源的目的。

3.3改造照明设备实现电厂锅炉节能降耗要求

在进行电厂锅炉的整体机械设施的规划时，相关人员应当要依据该电厂的实际状况来对该系统进行规划。而在实际的进程当中，照明系统的设备是电厂中必不可少的一部分，也是对电厂内的工作人员的保障，同时也保证了电厂日常运行以及维护。该设备能够对电厂的生产效率做出影响，可以使用相应的方法来优化其设备从而达到提高工作效率的目的，在照明设备正常工作的前提下，减少其所需要消耗的能源，使其不会对能源做出更多的浪费，因为照明设备主要是为了电厂在夜间也能够正常运行，而运用节能照明技术就是为了把照明设备的规划做到最大程度的优化，使其能够不仅充分保证电厂的夜间工作所需，又能减少相对应的能源消耗。这样就能够达到减少能源损耗，提高工作效率的理念。

3.4提高燃料燃烧质量实现电厂锅炉节能降耗

当前生活中，我国的电厂生产能源的形式主要还是以火力来发电，而在这一过程中，需要对燃料进行严格，专业的管理因为主要的能源损耗来自于此，这样对于电厂的减耗具有很大的帮助。而在燃料的管理上具有如下的几个部分：燃料的采购、运输、储存以及使用等。电厂的管理人员需要对此进行更加严格地管理，防止其受到不必要的损失。另外，在使用这些燃料时，应当使用正确科学的方法对燃料进行燃烧，使其能量的转换效率更高。

5结语

从上文可知，这电厂的锅炉系统中科学合理地运用以上的节能减耗技术可以把电厂锅炉中的能源损耗给一定程度上地减少，因此，这项技术更加应该在电厂中进行采纳与使用，不过，由于节能减耗技术本身所带有的复杂性以及操作过程比较麻烦，并且在使用这项技术的前提条件是对电厂锅炉中的设备具有一定程度上的要求，导致了许多电厂想要响应节能减耗的趋势却心有余而力不足，针对这样的情形，相关研究人员需要更加了解工厂的实际情况，并对电厂的运行条件以及锅炉系统做出优化，才能更好地促进节能减耗技术在国内电厂中的推广，使我国的能源损耗得到减少。

参考文献：

[1]刘志超.试论节能降耗技术在电厂锅炉运行中的核心应用[J].工程技术：引文版，2017，（01）：275.

[2]苏荣轩.浅谈节能降耗技术在电厂锅炉运行中的应用[J].商品与质量，2016，（46）.

[3]张国利.浅析节能降耗技术在电厂锅炉运行中的应用[J].工程技术：全文版，2017，（01）：211.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ff6399bbeb4d0b30b88a2586.html